Constitui o objeto do presente instrumento, AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO COM VAZÃO MÍNIMA DE 45.000 M³/h, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 2,4 KW/H, DIMENSÕES MÁXIMAS - A: 210 x L: 260 x P: 115 cm, CONJUNTO DE HÉLICES COM 6 PÁS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, COM CONTROLE REMOTO E/OU PAINEL TOUCH SCREEN, QUE TENHA AS SEGUINTE FUNÇÕES: - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TIMER PARA DESLIGAMENTO PROGRAMADO; - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; - SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO; - DISPLAY DE LEITURA ELETRÔNICO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CLIMATIZAR; - FUNÇÃO AUTO (CLIMATIZADOR TRABALHA PARA ATINGIR TEMPERATURA DESEJADA). OS CLIMATIZADORES DEVEM SER ENTREGUES INSTALADOS. | UN | 2,00 |  |  |

O valor total, global, certo e ajustado, para fornecimento dos produtos ora adquiridos, é de R$       (     ).

Local/UF,______________________________________/_____,_____de____________________ de 2024.

Assinatura do Representante Legal e Carimbo